**山西省水利厅关于山西晋阳碳素有限公司8万吨/年石墨(质)化阴极炭块项目(搬迁改造)取水许可申请的批复**

山西省水利厅关于山西晋阳碳素有限公司8万吨/年石墨(质)化阴极炭块项目(搬迁改造)取水许可申请的批复  
晋水资源函[2018]1141号

山西晋阳碳素有限公司：

　　你公司《关于山西晋阳碳素有限公司8万吨/年石墨(质)化阴极炭块项目（搬迁改造）取水许可申请的请示》（晋碳字〔2018〕17号）及相关资料收悉，结合《山西晋阳碳素有限公司8万t/年石墨（质）化阴极炭块项目（搬迁改造）水资源论证报告书》及专家组审查意见，经研究，批复如下：

　　一、该项目位于灵石县城西北约8.5km的两渡工业区内。山西省发展和改革委员会以晋发改备案〔2011〕551号文予以备案，并以晋发改备案函〔2013〕111号文同意该项目备案延期。

　　二、根据当地水资源情况，同意该项目取水水源为东山供水工程的地表水，在东山供水工程通水前，生产取水水源为当地松散岩类孔隙地下水；生活取水水源为当地岩溶地下水；东山供水工程通水后，生产取用的松散岩类孔隙地下水由东山供水工程地表水置换。该取水方案符合当地水资源合理配置的要求。

　　三、该项目总取水量为6.67万m3/a，其中生产取水量4.61万m3/a，生活取水量2.06万m3/a。单位产品综合用水指标为0.83m3/t，基本符合同类产品的用水指标要求；职工生活用水指标80L/（p·d），符合《[山西省用水定额](https://www.pkulaw.com/lar/f6d84b03c1e67f36bcf36c09cc973ca7bdfb.html?way=textSlc)》（DB14/T1049-2015)的要求。

　　四、灵石东山供水县域小水网工程配置供水量为2093万m3/a，其中，工业供水量为1270万m3/a，能够满足该项目生产用水需求。

　　五、厂区现有松散岩类孔隙水井1眼，井深7m，单井出水量15m3/h，能够满足生产过渡取水4.61万m3/a的需求。现有岩溶水井1眼，井深630m，单井出水量20m3/h，可利用量17.5万m3/a，能够满足生活取水2.06万m3/a的需求。

　　六、东山供水的石匣水库地表水各项检测指标符合《[地表水环境质量标准](https://www.pkulaw.com/chl/fcdaa690b87786ecbdfb.html?way=textSlc)》Ⅱ类水质要求；厂区松散岩类孔隙地下水各项检测指标为《地下水质量标准》V类水质；岩溶水地下水水质各项检测指标除氟化物略微超标外，其余指标均符合《生活饮用水卫生标准》要求，经处理后可作为厂区职工生活用水。

　　七、本项目生产废水和生活污水经处理后全部回收利用，不得外排。为避免事故工况下对区域水环境产生影响，厂区应建设一定容量的废污水池和初期雨水收集池，并制定突发水污染事件的应急处置预案。

　　八、项目生产过程中产生的各种固体废物应加强综合利用和外售的处置措施，生产过程中产生的废油、废焦油和废机油，由有资质的单位统一处置；厂区物料、固体废物临时堆放场及生活垃圾堆场应进行严格防渗处理，渗透系数不大于10-10cm/s。生活垃圾由当地环卫部门统一处置。

　　九、你公司应按照国务院《[取水许可和水资源费征收管理条例](https://www.pkulaw.com/chl/e39cbe1cc9047917bdfb.html?way=textSlc)》（国务院令第460号）的有关规定，在当地水行政主管部门的监督和指导下，安装取用水计量自动监控系统并确保运行正常，严格执行计量取水、计划用水、有偿用水制度，建立取用水台帐，并按时缴纳水资源税。

　　十、你公司应建立地下水监测系统，对地下水水质、水位进行长期动态监测。

　　十一、你公司应加强各项节水和水资源保护措施，积极实施节水技术改造，加大各项废污水利用量，并接受灵石县水务局的监督检查。

　　十二、取水工程或者设施建成并试运行满30日时，你公司应提交有关申验资料，经省、市、县三级水行政主管部门验收合格并由省级水行政主管部门发放取水许可证后方可投入运行。

　　十三、本批复自发文之日起三年内有效。

山西省水利厅

2018年12月17日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/98c6e46713a18018c020d332457b2f2abdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/98c6e46713a18018c020d332457b2f2abdfb.html" \t "_blank)