**国家能源局河南监管办公室关于开展节能减排监管促进电力绿色低碳发展的通知**

国家能源局河南监管办公室关于开展节能减排监管促进电力绿色低碳发展的通知  
（豫监能市场〔2019〕号）

华能、大唐、华电、国家能源、国家电投、华润电力、华晨河南分（子） 公司、豫能控股、有关电力企业：  
　　为切实做好碳达峰碳中和工作，加强我省电力行业节能减排监管，推进全省煤电节能降碳改造、灵活性改造和供热改造实现“三改联动”，促进电力行业结构优化升级和清洁低碳转型发展，提升电网调节能力，按照国家发展改革委、国家能源局《[关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见](https://www.pkulaw.com/chl/993b54aa8e12e228bdfb.html?way=textSlc)》、《[关于开展全国煤电机组改造升级的通知](https://www.pkulaw.com/chl/a946256bfc74488abdfb.html?way=textSlc)》要求，河南能源监管办决定开展全省电力行业节能减排综合调查和现场督导检查，现将有关事项通知如下：  
**一、**节能减排监管的主要内容  
　　本次监管主要包括节能减排情况综合调研、现场督导检查和电力绿色调度平台非现场监管等三个方面。  
　　（一）节能减排综合调研  
　　1.节能降碳改造情况。2021年度已经实施和将要实施的节能降碳改造项目、碳捕捉等情况，电厂发电煤耗、供电煤耗、厂用电率等参数情况，淘汰落后产能情况等。  
　　2.灵活性改造情况。发电企业开展汽轮机通流改造、汽轮机切缸改造、光轴改造、锅炉和汽轮机冷端余热利用改造等灵活性改造项目技术和运行情况，以及企业将要实施的灵活性改造计划等。  
　　3.供热改造情况。纯凝机组改供热情况、热电联产机组技术改造运行情况，2021-2022采暖季供热面积、热用户、供热量（区分工业用户和居民采暖）、平均抽气流量、供热价格等情况，以及下一步供热改造实施情况等。  
　　4.污染物排放情况。2021年度电厂脱硫、脱硝、除尘和超低排放等主要参数和运行情况等。  
　　5.电煤基本情况。2021年度燃煤发电企业所用电煤煤种、煤源、煤价（折合标煤单价、含税）、进煤量、耗煤量等情况。  
　　6.财务经营情况。2021年度发电量（区分各类交易电量和电价）、主营业务收入、财务费用、利润总额、综合电价、电费结算、承兑汇票比例等情况。  
　　7.企业生产经营、市场交易、电煤等方面存在的问题及有关意见和建议等。  
　　（二）现场督导检查  
　　河南能源监管办根据节能减排监管工作统一部署，汇总分析企业上报数据资料，安排组织到部分电厂对能源电力保障供应、节能降碳改造、灵活性改造、供热改造、机组污染物排放、生产经营和电力市场交易、电价执行和电费结算等情况进行现场督导检查，听取意见和建议。  
　　（三）非现场监管  
　　河南能源监管办利用全省绿色调度技术平台和供热在线监测系统平台等，不定期对电力企业节能减排情况开展非现场监管工作。

**二、**时间安排  
　　各发电企业按照模板要求提交节能减排综合情况报告，并填写相关表格（详见附件），由各发电集团分公司统一汇总后于4月30日前提交至邮箱schenb@nea.gov.cn。各电厂现场督导时间暂定5月15至8月30日，具体时间另行通知。

**三、**工作要求  
　　请各发电集团、各电厂高度重视，综合调研材料要严格按照要求和格式提交，保证提交材料的全面性、准确性和及时性，为提高调研工作效率，材料由各发电集团汇总后统一提交，独立电厂自行提交材料，每个发电集团和电厂确定一名工作联络人，所有数据均保留到小数点后两位。  
　　联系人及电话：任泉州 0371-65683719  
　　附件：1.河南发电企业节能减排情况统计表（略）  
　　2.河南燃煤发电企业电煤情况统计表（略）  
　　3.2021年度企业经营情况统计表（略）  
　　4.节能减排相关工作联系人统计表（略）  
　　5.××公司开展节能减排综合情况汇报材料模版（略）

国家能源局河南监管办公室  
　　2022年3月14日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/d9a97a2419113e7cc5597d651d67f4f7bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/d9a97a2419113e7cc5597d651d67f4f7bdfb.html" \t "_blank)