**甘肃省发展和改革委员会关于陇南市雄伟万利新材料有限公司循环生态新材料微碳微钛高纯硅铁项目(一期)节能报告的审查意见**

甘肃省发展和改革委员会关于陇南市雄伟万利新材料有限公司循环生态新材料微碳微钛高纯硅铁项目(一期)节能报告的审查意见

陇南市发展改革委：

　　根据《甘肃省固定资产投资项目节能审查实施办法》（甘政办发〔2017〕9号）等规定，结合兰州有色冶金设计研究院有限公司《陇南市雄伟万利新材料有限公司循环生态新材料微碳微钛高纯硅铁项目（一期）节能报告评审意见》，现对陇南市雄伟万利新材料有限公司循环生态新材料微碳微钛高纯硅铁项目（一期）节能报告提出如下审查意见：

　　一、项目估算总投资为10.5亿元，建设单位为陇南市雄伟万利新材料有限公司，建设地点位于陇南市文县新材料加工园（陇南市文县中庙镇联丰村银坝），项目主要建设内容为:建设4×40500kVA矿热炉+氧气精炼系统，配套烟气除尘及微硅粉加密系统，同步建设4×25t/h余热锅炉+汽轮机+发电机组余热发电系统，配套建设给排水、消防、供电、空压站等公用工程和附属工程。项目年综合能源消费总量约为304464.12吨标准煤（当量值）、525183.89吨标准煤（等价值），项目单位工业增加值能耗为3.62吨标准煤/万元。项目主要消耗能源品种分别为电力、石油焦，年消耗124151.36万千瓦时、138890.74吨，单位产品综合能耗为1.74吨标准煤/吨，项目能效水平达到国际先进水平。

　　二、项目建成后，项目用能对陇南市完成能源消费增量和能耗强度目标均有决定性影响。根据你委印发的《陇南市雄伟万利新材料有限公司循环生态新材料微碳微钛高纯硅铁项目（一期）能耗等量置换方案》（陇发改环资〔2021〕367号），你市准备通过淘汰陇南市雄伟万利新材料有限公司石鸡坝分公司2台矿热炉和临江乡羊儿坝厂7台矿热炉共置换能耗量25.37万吨标准煤，通过淘汰陇南市30家制砖企业落后产能置换能耗量4.97万吨标准煤，同时陇南市承诺支持企业按照新增用电量的61%使用水电等可再生能源，折合能耗量约22.2万吨标准煤，以此减少该项目建成后对当地完成能耗双控目标任务产生的影响。经置换后，项目用能对陇南市完成“十四五"能耗双控目标影响较小。截止目前，30家制砖企业和石鸡坝分公司2台矿热炉已完成淘汰，临江乡羊儿坝厂7台矿热炉企业承诺在项目投产后进行淘汰拆除。请你委按照国务院和省政府能耗双控工作相关要求，结合陇南市年度及“十四五"能耗双控指标，认真落实能耗等量置换方案相关内容，确保完成本地区年度及“十四五"能耗双控目标任务。如陇南市出现能耗形势不利状况时，项目建设单位要服从陇南市能耗强度目标管控要求，自觉实施限产停产等措施，确保完成本地区能耗强度目标。

　　三、项目建设单位要积极落实节能报告相关内容，进一步改进和加强以下节能工作：

　　（一）优化总平面设计。生产装置、辅助系统、公用工程根据生产工艺流程安排，统筹规划物流内外部运输，厂内用能设备按照能流顺序和同类能源适当集中供给的方式布置，减少中间过程能源消耗。

　　（二）优化设备选配。建议下一步设备选型时，采用更有效的节能技术、节能设备，对通用电气类等设备均按国家一级能效产品要求进行选配，提高设备能效等级，进一步降低设备能耗，提高能源使用效率。

　　（三）加强节能管理。根据《能源管理体系要求》（GB/T23331）、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587）建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）《钢铁企业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T21368-2008）等标准规范，严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。

　　四、鉴于该项目用能量较大，请你委切实加大能源消耗监管力度，督促项目建设单位严格把控项目能源消耗量，认真落实审查意见和相关节能措施，自觉接受对节能审查意见落实情况的监督检查，在项目竣工验收时，按照国家《[固定资产投资项目节能审查办法](https://www.pkulaw.com/chl/8606a586df66f3b4bdfb.html?way=textSlc)》（国家发展和改革委员会令第44号）和《[甘肃省节约能源条例](https://www.pkulaw.com/lar/b2b563ece68aa021ed9dd049aea20a3bbdfb.html?way=textSlc)》等规定，将节能审查意见的落实情况及时报送我委。

　　五、根据你委《关于上报陇南市雄伟万利新材料有限公司循环生态新材料微碳微钛高纯硅铁项目（一期）节能报告的报告》（陇发改〔2021〕368号），你委同意项目用能指标纳入你市节能目标管理，请你委对项目能耗等量置换方案执行情况进行跟踪调度，将进展情况及时报送我委。如项目能耗等量置换方案相关措施及可再生能源使用相关承诺执行不到位，影响到你市完成“十四五"能耗双控目标时，我委将适时撤回本审查意见。

甘肃省发展和改革委员会

2022年1月29日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/cfec0175e9f971b0aca0a5233eaac435bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/cfec0175e9f971b0aca0a5233eaac435bdfb.html" \t "_blank)